| ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРА В МНОГОКВАРТИРНОМ ЖИЛОМ ДОМЕ НЕОБХОДИМО: 1. не допускать хранения (размещения) мебели в общих коридорах, лестничных клетках и площадках, а также не допускать хранение бытового и иного мусора и организовывать гардеробы, встроенные помещения; 2. не допускать проведение объемно планировочных решений (установка дополнительных перегородок, самовольное выгораживание помещений в общих лестничных клетках; переустановка конструкций входных квартирных дверей с нарушением ПБ); 3. исключить случаи ограждений территории дома установкой строений, устройств и организацией парковок, затрудняющих подъезд (проезд) к жилому дому (подъездам); 4. не допускать хранения на чердаках, технических этажах, в подвалах дома, каких- либо сгораемых материалов; 5. ограничить свободный доступ посторонних лиц в чердачные и подвальные помещения дома, электротехнические и машинные помещения лифтов; 6. исключить использование нагревательных и отопительных бытовых приборов с открытой нагревательной спиралью; 7. самостоятельно производить подключения (отключения) электросетей квартиры (помещения) в вводно-распределительном устройстве на этаже (жилой секции); 8. исключить случаи слива в бытовую канализацию горючих и легковоспламеняющихся жидкостей; 9. исключить случаи самовольного объединения систем вентиляции разных помещений; 10. проверить надписи на маркировке автоматов отключения электросетей помещений, при превышении нормативной величины, заменить аппараты защиты; 11. проверить состояние аварийных пожарных выходов, проходов и металлических лестниц в смежные балконы (лоджии; этажи; помещения); 12. очистить общие коридоры, лестничные клетки от мебели, строительных материалов, мусора; исключить организацию гардеробов; 13. исключить сушку белья над газовыми и электрическими плитами; 14. демонтировать штепсельные розетки и дополнительные выключатели в ванной комнате, 15. не допускать перекала печи; 16. мыльным раствором проверить герметичность трубопроводов газовой плиты; 17. изменение функционального назначения жилых помещений (организацию производственных помещений; административно-бытовых помещений) без соответствующего проекта и своевременного выполнения, соответствующих новому назначению помещений требований пожарной безопасности; 18. правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы. Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основании кадастро-вого или межевого плана 19. правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользователи, земле-владельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению се-нокошения на сенокосах 20. запрещается складирование сена, соломы и дров: а) на расстоянии менее 50 метров от мостов, а также лесных насаждений; б) на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи; в) в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи. ЗАПРЕЩЕНО: - изменять функциональное назначение жилых помещений (организацию складов; производственных помещений; административно-бытовых помещений) без соответствующего проекта и своевременного выполнения, соответствующих новому назначению помещений требований пожарной безопасности; - оставлять без присмотра находящиеся под напряжением телевизоры, магнитофоны, радиолы, проигрыватели и электронагревательные приборы; - пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией, применять в электросетях «жучки», пользоваться электроплитками, чайниками, утюгами без несгораемых подставок, а также использовать нагревательные приборы без устройств автоматического отключения; | РАСПИСКА в получении памятки по пожарной безопасности Мною, вручена памятка по пожарной безопасности гражданину (ке) __________________________________ фамилия, имя, отчество ___________________________________________ проживающему(ей) в г. (н.п.) _____________________ ул. ________________________________________ дом № _____ кв. № _______эт.______СО_______ Кол-во проинструктированных/ всего проживающих ,в том числе по категориям населения Кол-во газовых баллонов/ место(а) их хранения работающего населения/ всего проживающих несовершеннолетние дети/ всего проживающих неработающее населения кол-во проинструктированных/ всего проживающих состоящие на соц. учете / / / / / / . Памятку по пожарной безопасности получил(а), с предложениями по выполнению мероприятий, ознакомлен(а) 1. _______________________________ подпись « ____ » ___________________ 20____ г. ____________________________________ подпись Представитель _______________________________ ( подпись) |
| --- | --- |
|  | - использовать автоматы защиты с номинальным током отключения более чем: для освещения – 16 А; для сетей со штепсельными розетками – 25 А; в поэтажных ВРУ (на входе) - 40А. - устанавливать в ванных и душевых комнатах штепсельные розетки и дополнительные выключатели; - оставлять детей без надзора, хранить спички в доступных местах; - сушить предметы одежды, обуви, предметы бытовой химии вблизи и над газовыми конфорками и нагревательными поверхностями электрических плит и бытовых нагревательных приборов; - самостоятельно проводить подключение (отключение) трубопроводов газовой плиты и питания электроплит; - устраивать в подвалах жилых домов кладовые (сараи) жильцов и размещать сгораемые материалы в чердачных помещениях; - самовольно ликвидировать междуэтажные пожарные лестницы, перекрывать проемы аварийных выходов на соседние балконы (этажи); - остеклять незадымляемые лестничные клетки; - использовать пиротехнические изделия; - проводить огневые работы без предупреждения о них соседей; - проводить окрасочные работы без устройства вентиляции помещений; - курение в местах общего пользования (коридоры, лестничные клетки и площадки); - пользоваться проводкой с поврежденной изоляцией; - пользоваться электронагревательными приборами без подставок; - сушку сгораемых предметов над газовыми и электрическими плитами; - применение открытого огня и пиротехнических изделий в помещениях; - хранение спичек в доступных для детей местах; - эксплуатацию неисправных электрических розеток, вилок, выключателей, электроприборов с неисправными аппаратами защитного отключения; - оставление без надзора электроприборов, включенных в сеть, в том числе находящихся в режиме «ожидания»; - установку в электросети «жучков» и аппаратов защиты с превышением номинального тока отключения; - сжигание мусора на придомовой территории; - оставление несовершеннолетних детей и лиц с ограниченными возможностями (недееспособных) без надзора; - при эксплуатации газового оборудования не допускать включения плиты при наличии запаха газа, признаках неисправной работы конфорок. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА: - немедленно сообщить в пожарную дружину или пожарную часть, организовать дежурство у ближайшего телефона; телефон вызова 01 по сотовой связи – 101, 112; 102- полиция; 103 - скорая - сообщить в пожарную часть название объекта, адрес, номер телефона - по возможности, обесточить электросеть; - в случае если Вы оказались в помещении, и возможность выйти самостоятельно не имеется; воздержаться от открытия окон и дверей и разбивания стекол до прибытия пожарной помощи; - эвакуироваться на безопасное расстояние принять меры к эвакуации людей, спасению материальных ценностей; - организовать встречу подразделения пожарной охраны указать кратчайший путь к месту его возникновения; - сообщить сотрудникам пожарной охраны о наличии в доме людей (места возможного нахождения), местах расположения внутренних пожарных кранов и мест забора воды; - при сообщении о пожаре в одной из квартир подъезда, сообщить о происшествии соседям по лестничной клетке одеть верхнюю одежду и выйти на улицу (при отсутствии угрозы жизни и здоровью); выйдя на придомовую территорию отгоните личный автотранспорт для освобождения проезда для аварийных служб. |